주요 확인지적 사진

공 사 명 :	구로동 44-2 오피스텔 신축공사	점검일 :	2022.03.22.
지적사항 :	타설층 하부 3개층은 동바리 설치 등 보강하여야 하나 1개층만 설치되어 있으니 보완하기 바람.
지적사항 :	계단철근 배근은 내진설계와 상이하므로 보완시공하도록 할 것.