청계천(용답역 하류~청계2구역) 맨홀주변 퇴적고 조사

퇴적고 조사
청계천 청계1구역(용답역 하류 ~ 청계2구역) 퇴적고 H=0.8

백운동천(광화문 광장 사거리) 맨홀주변 퇴적고 조사

퇴적고 조사전
백운동천 광화문 광장 사거리 퇴적고 H=0.3