○ 배급수연구과 2023년 연구실 안전관리 현장검사 관련 후속조치 결과

관련분야	관리현황 및 개선요구	조치사항
일반분야	<기전연구실> ･ 연구실 내 음식물 섭취 ☞ 연구실 내 유해인자의 체내흡수를 방지하기 위해 음식물 섭취 금지	<기전연구실> ･ 기전연구실 냉장고내 음식물 폐기
	<조치전>	<조지후>
화공분야	<배급수연구실> ･ 특별관리대상물질 파악 및 대장작성 등 관리 미흡 ☞ 특별관리대상물질(DMF, 황산 등)은 관리현황을 현행화하여 별도의 사용대장 작성 등 추가 관리 필요	<배급수연구실> ･ 특별관리대상물질 관리대장 표지 제목 작성(기존 작성하여 운영하고 있었으나 표지 식별 미흡한 부분 개선)
	<조치전>	<조지후>