■ 지진안전성 표시제 업무 처리지침 [별지 제3호서식]

제 2015-1 호

지진안전성 표시제 확인서

건축물

현  황

건축물 명칭

왕십리도선동 공공복합청사

건축주

성동구청장

건축물 위치

서울특별시 성동구 마장로 141(상왕십리동)

건축물 용도

공공업무시설

건축물 구조형식

철근콘크리트조

층 수

지상 6층, 지하 1층

연 면 적

5,372.23㎡

준공년도

2014. 2.19.

경과년수

1년

내진성능

평   가

지진구역

1

지반종류

Sc

(        )단계 내진성능 평가결과 (         )이상으로 내진성능 확보

내진설계

(보강)완료

지진구역

1

지반종류

Sc

내진성능 수준

내진성능 확보

주요공법

동적해석법

내진보강 시기

해당없음

내진보강 시공사

내진성능 확인자

건축구조기술사 강병훈(代 담당공무원 조현용)

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진성능을 확보한      건축물임을 확인합니다.

2015년    4월   14일

서울특별시장	직인

210mm× 297mm[백상지 120g/㎡]