지하시설물 소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : 2015. 6.15. ~ 8.7.(기간중 2일)

- 대    상 : 5개소 (지하상가 3 , 지하구 2)

- 조사인원 : 3개반 6명(소방6)

○ 조사결과

- 총 대상 : 5개소 중 양호 5개, 불량 0개, 미실시 0개

(*미실시 사유                 )

- 세부점검 결과

구 분		대상	결과		세부불량내용(건)					현지 시정
			양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계		5	5
지하역사
지하상가		3	3
지하구	공동구
	통신구	2	2
	전력구
	기타

○ 문제점 및 개선사항

- 애로사항 및 문제점

* 여의도 공동구를 제외한 다른 통신구는 공간이 협소하여, 점검 어려움 있음.

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 0개소 불량 : 0건 조치(시정명령 0건,  기관통보 0건 등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	지하철병행통신구	당산동6가 309	지하구	특이사항 없음		영등포
2	KT영등포지사 역전통신구	영등포1가 425	지하구	특이사항 없음		영등포
3	영등포역앞쇼 핑센터	영등포동 1가 31	지하상가	특이사항 없음		영등포
4	영등포로터리앞쇼핑센터	영등포동 3가 441	지하상가	특이사항 없음		영등포
5	영등포시장앞 쇼핑센터	영등포동 5가 20	지하상가	특이사항 없음		영등포

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출(사진 등 포함)