누수탐지 적출보고서 No.(T2)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	청담14	작업일자	1.9	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김재모, 왕해용, 김태환
누수위치	강남구 대치동 987-14번지					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(청담중블록 계획탐사 누수 적출건) 다점식 : 대치동 987-14번지 50mm 인입관누수 L-로드 : 대치동 987-14번지 50mm 인입관누수