누수탐지 적출보고서 No.(T 123)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	서초06	작업일자	11.26	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 백길현, 김태환
누수위치	서초구 서초대로 320(서초동 1674-4번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 계획탐사 누수 적출건) 다점식 : 서초대로 320(서초동) 150mm 관로누수 L-로드 : 서초대로 320(서초동) 150mm 관로누수