누수탐지 적출보고서 No.(T 147)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	서초01-01	작업일자	12.12	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김재모, 김태환,
누수위치	강남구 도산대로 4길 14-7(논현동 16-15번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(청담중블록 계획탐사 누수 적출건) 다점식 : 도산대로 4길 14-7(논현동) 50mm 관로누수 L-로드 : 도산대로 4길 14-7(논현동) 50mm 관로누수