누수탐지 적출보고서 No.(T 130)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	방배14	작업일자	12.18	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김재모, 김태환.
누수위치	서초구 방배천로 6길 15(방배동 454-20번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(방배중블록 의뢰탐사 누수 적출건) 다점식 : 방배천로 6길 15(방배동) 100mm PE관누수 L-로드 : 방배천로 6길 15(방배동) 100mm PE관누수