누수탐지 적출보고서 No.(T 146)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	반포34	작업일자	12.3	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김재모, 김태환,
누수위치	강남구 압구정로 320(신사동 639-3번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로(간선)					도로폭	M
(반포중블록 계획탐사 누수 적출건) 다점식 : 압구정로 320(신사동) 300mm 관로누수 L-로드 : 압구정로 320(신사동) 300mm 관로누수