지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉07	확인일자	2017. 02. 28(화)
확 인 자	탐지팀 A,B조:4명
누수위치	도봉구 도봉로152가길40(도봉동639번지)
포장종류	ASP
확인사항	100m/m 관로누수