택시복지정비센터 긴급 안전점검 추진 계획

노 원 소 방 서

(예 방 과)

택시복지정비센터 긴급 안전점검 추진 계획

❖  최근 화재로 인하여 인명피해가 발생한 개인택시복지정비센터에 대한 선제적 안전대책의 일환으로 긴급 소방안전점검을 실시하여 화재예방 및 시민안전기반을 강화하고자 함.

Ⅰ

관련근거

○ 하남시 개인택시복지정비센터 화재(2016.12.7.(수))

○ 市 예방과-20468(2016.12.13.)호

「택시 복지정비센터 긴급 소방안전점검 추진 계획 알림」

Ⅱ

하남시 개인택시 복지정비센터 화재사고 개요

○ 일 시 : 2016. 12. 7.(수) 10:21(출동)~10:32(완진)

○ 장 소 : 경기도 하남시 감일동 370-13(개인택시복지정비센터)」

○ 개 요 : 송파소방서에서 1차 화재진압 후 관할대인 하남소방서에 현장

인수인계 도중 택시 주변에 체류하던 LP가스가 난로에 착화

발화되어 현장인계중인 소방공무원 부상이 발생한 화재

◈ 인명피해 : 부상 9명(송파 5, 하남 4 / 안면부 2도화상)

Ⅲ

노원구 관내 개인택시복지정비센터 현황

연번	대상명	소재지	층수	연면적	전화번호
1	전국택시복지센터 상계점	서울 노원구 동일로 230가길 20 (상계동 1019-7)	지상2층	289.8㎡	02)932-8383

Ⅳ

긴급 합동 안전점검

○ 일 시 : 2016. 12. 16. 14:00

○ 대 상 : 1개소

○ 점검반 : 소방특별조사반 1조

○ 방 법 : 노원구청 교통행정과와 합동점검 추진

※ 담당자 : 윤형남 주무관[(02)2116-4051]

○ 점검내용

- 가스 정비시설과 난로 등 화기취급시설 안전관리

- 소화기 등 소방시설 설치 및 적정 여부 등 안전점검

- 화재취약요인 제거 및 관계인 소방안전교육 등

Ⅴ

행정사항

○ 관계인에게 가스관련 정비시설 및 화기취급 관련한 안전교육 실시와

긴급 안전점검 취지 설명 등 민원이 발생되지 않도록 대응 철저

○ 점검반은 점검 종료 후 붙임 1. 안전점검표 서식에 따라 결과 작성

붙임 : 1. 안전점검표 1부.

2. 긴급안전점검 추진실적 각 1부.  끝.

[붙임 1]

안전 점검표

1. 조사대상

대 상 명				전화번호
소 재 지		대표자		주 용 도
건물구조				소방안전관리자

2. 조사사항

항 목	조사결과	조 치
□ 소방시설 설치 및 유지관리
□ 화기취급시설 안전관리
□ 전기 ․ 가스시설 안전관리
□ 비상구 등 대피시설 관리
□ 무허가 ․ 불법건축물 설치, 무단 용도변경 등 관련법령 위반사항
□ 관계자의 화재 대응 조치에 관한 사항

결재	조사일시	점검자	팀장	과장	서장

[붙임 2]

긴급안전점검 추진실적

□ 점검개요

❍ 일  정 : 2015.

❍ 대  상 :

❍ 인  원 :    개반   명 (합동점검, 구청  명)

□ 추진 결과

❍ 실  시 :   0개소 (양호 :  0개소,  불량 :   개소)

❍ 미실시 :   0개소 (*미실시 사유                 )

❍ 세부점검 결과 : “생 략”

[권고조치 : 소화기 추가 배치, 방염(텐트) 사용 등]

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

-  특이사항 없음.

-

❍ 향후 개선사항

- 관계자에게 소화기 사용법 및 소방안전교육 실시

-

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출 (사진 등 포함)