【별첨 #1】

터널 및 지하차도 기전시설물 현황

※ 총 20개소

시설물명		폭 (m)	연장 (m)	종별	기전 설비	비상 발전기 (kW)	재방송 설비	CCTV 카메라	소화기	비상벨	배수 현황		조명등	비고
											방식	펌프
합 계			6,571		20	12	6	113	299	24		42	5,891
터널	화곡	20.0	442	2종	특고압	125	○	20	40	10	자연	-	908
	궁동	25.0	140	1종	저압	-	-	6	12	-	자연	-	556
	작동	25.0	130	1종	저압	-	-	5	12	-	자연	-	716
	범박	11	40	1종	저압	-	-	-	4	-	자연	-	105
	항동생태	10	80	1종	저압	-	-	-	4	-	자연	-	38
지하 차도	외발산	20	1,015	1종	특고	-	○	16	60	-	강제	4대	648
	공항	15.0	315	2종	저압	125	-	4	8	-	강제	4대	90
	개화	19.0	354	법외	저압	125	-	4	8	-	강제	3대	44
	등촌	20.0	680	2종	특고압	260	○	4	30	-	강제	3대	360
	오목	20.0	590	2종	저압	175	○	2	12	-	강제	3대	480
	오금	18.0	380	2종	저압	125	-	2	5	-	강제	3대	92
	고척2	14.0	445	법외	저압	125	-	4	12	-	강제	3대	72
	구로	21.5	370	2종	저압	125	-	2	12	-	강제	4대	196
	구로역	18.0	231	법외	특고압	300	-	5	4	-	강제	6대	156
	가마산	28.3	420	2종	저압	170	○	10	16	-	강제	3대	280
	신도림	33.0	260	2종	특고압	150	-	19	28	6	강제	3대	336
	국회앞	24.0	523	2종	저압	115	○	10	32	8	강제	3대	516
	목동교 서측	29.3	53.5	법외	저압	-	-	-	-	-	자연	-	156
	오목교 서측	21.5	38	법외	저압	-	-	-	-	-	자연	-	30
	서울교 접속교	15.0	64.7	법외	저압	-	-	-	-	-	자연	-	112