폐기물 배출사업장 지도․점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ. 사업장현황

사업장명		영등포아리수정수센터			업 종		수도사업
대 표 자		영등포아리수정수센터소장					사업자번호		107-83-02772
소 재 지		서울시 영등포구 노들로 11					전화번호		3146-5648
폐기물 배 출 및 처리현황	종류		성상	배출량 (톤/일)		처리방법(위탁처리)				현 재 보관량 (톤)
						방 법 (사업장명)		양(톤)
	정수오니		고상	16.5		성․복토재 등 (유창테크)		6,009		0
	정수오니		고상	17.6		중간가공폐기물 (신세계자원)		6,410		0

Ⅱ. 점검사항 및 결과

점검사항	주요착안사항	점검결과
1. 폐기물의 배출자 신고 등에 관한 사항	◦ 배출자신고여부(배출자 처리증명) ◦ 발생되는 폐기물의 종류 구분의 정확여부 ◦ 배출자 신고서상의 폐기물 처리계획대로 처리하는지 여부 확인 ◦ 관리대장 적정 작성여부 ◦ 신고서의 기재사항과 실제 사업장의 현황과 일치여부	이상무
2. 폐기물의 위탁 적법처리 여부 사항	◦ 위탁처리 폐기물의 종류, 위탁량 등의 정확여부 ◦ 위탁처리업체 및 운반처리업소 적정여부 ◦ 위탁처리업체의 처리대상 폐기물과 위탁처리 폐기물의 적정여부	이상무
3. 폐기물의 보관 관리 상태	◦ 처리방법 등이 다른 폐기물 등을 혼합․보관하고 있는지 여부 ◦ 비산․유출․지하침투․악취등 방지여부 ◦ 보관시설의 적정여부 ◦ 보관시설의 보관능력 초과 보관여부 ◦ 보관기간 준수여부 ◦ 보관용기 적정여부 ◦ 보관표지판 설치여부	이상무
4. 각종 보고사항 및 행정사항	◦ 각종 신고 및 보고서상의 기록과 실제상의 일치여부 ◦ 행정처분 및 행정 지시사항 이행여부 ◦ 폐기물처리 담당자의 교육실시여부	이상무

Ⅲ. 특기사항 ; 없음

Ⅳ. 점검자 의견 : 이상없음

Ⅴ. 첨  부 : 배출수처리시설 운영현황 1부(2017년).

201 년     월     일

점검자 : 소속 정수과   직급  환경6     성명    김선례  (인)

소속 정수과   직급  정수과장   성명   최철웅  (인)

점검표 사본 수령자 : 직책        성명       (인)(우편발송일:    )