월 표준인증물질 분석결과

1. 분석기관(과): 서울특별시보건환경연구원 축산물부 안전성분석팀

2. 분석자 : 최윤화

3. 분석항목 :  아플라톡신 B1, B2, G1, G2

4. 검량선 작성 결과

<아플라톡신 B1> 검량선 : Y= 16679.5 X+ 161.925 (R2 = 0.9998)

표준품 농도(㎍/㎏)	표준품 Response
0.375	6340.439
0.75	12942.645
1.5	25759.092
3	50359.184
6	99197.656
12	200425.703

<아플라톡신 B2> 검량선 : Y= 12174.8 X+ 128.216 (R2 = 0.9998)

표준품 농도(㎍/㎏)	표준품 Response
0.375	4638.750
0.75	9295.214
1.5	19142.695
3	36569.430
6	73430.023
12	145322.563

<아플라톡신 G1> 검량선 : Y= 8308.41 X- 63.0234 (R2 = 0.9994)

표준품 농도(㎍/㎏)	표준품 Response
0.75	6082.807
1.5	11851.645
3	25296.887
6	50936.039
12	102001.547
24	196025.297

<아플라톡신 G2> 검량선 : Y= 4736.76 X+ 253.303 (R2 = 0.9991)

표준품 농도(㎍/㎏)	표준품 Response
1.2	16101.428
2.5	30282.590
5	62552.594
10	118916.820
20	236343.156
40	475336.813

5. 분석결과

시료	분석결과(㎍/㎏)
	아플라톡신 B1	아플라톡신 B2	아플라톡신 G1	아플라톡신 G2
1	3.6	2	2.4	0.8
2	4	2.4	2.4
평균	3.8	2.2	2.4	0.8
만족범위

6. 기타