< 현 지 확 인 결 과 >

연번	용수번호	확인사항			비고
		형식	출수여부	배수여부
1	3-40	지하식	양호	양호	☞형 식 : 지하식 ☞정비완료 : 5.24(화) ☞검수일자 : 5.25(수)

▢ 현장 확인 결과(사진)

소방용수시설 3-40호(광진구 능동로 216-0. 어린이대공원 후문) * 능동 18-0