화재방어검토회의 실시결과

회의일시 : 2016.01.20.(수) 09:00 ~ 09:30 참석인원 : 소방경 김영인 외 9명 통 제 관 : 소방경 김영인 장 소 : 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2016. 01. 18.(월) 16:58 ○ 장 소 : 강남구 언주로 21 개포시영아파트 16동 309호 ○ 원 인 : 미상의 발화열원에 의하여 벽체에 걸려있는 옷가지등에 착화된 화재추정 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 9,048천원 ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 9명(진압1팀장 윤우근 외 8명) - 차량 : 3대(펌프차, 탱크차, 구급차) 2. 화재 일반상황 ○ 대상물 : 2급대상물(언주로 21 개포시영아파트 16동 309호) ○ 도착 시 상황 : 3층 창문에서 농연이 분출하고 있는 상황 3. 화재방어활동 상황 ○ 화재발생 16동앞 펌프차 선착 상황 속보 → 진압대원 2명 40mm 수관 5본을 계단으로 전개후 3층 방화문으로 들어가 화점에 방수 및 인명검색 → 후착 한 탱크차 부서 후 펌프차에 물보수함 → 탱크차 대원 1명 3층으로 진입하여 펌프차 진압대원과 합류하여 인명 검색 및 화재 진화함 → 연기로 인해 시야가 확보되지 않아 열기를 따라 진입하여 화점발견 후 초진 → 화재 완진 후 잔불정리함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	- 아파트 출입문이 좁아 여러팀이 들어가서 진화하기 어렵고 내부진입이 늦어지게 되면 상층부로의 연소가 확대 될 수 있음	- 평상시 훈련 및 교육 등을 통해 시건개방 능력 배양 - 시건개방 등으로 내부 진입 지체 우려 시 연소확대 방지를 위해 방수포를 적절하게 활용 등