[붙임-1] 동절기 사고방지를 위한 건설현장 긴급점검 결과

발주처		공사장 명	주요지적 내용	조치결과	비고
기관명	부서명
상 수 도 사업본부	시 설 안전부	국사봉배수지 건설공사	주름져 있는 건물외벽 방수시트 조치요망	보완완료
상 수 도 사업본부	시 설 안전부	국사봉배수지 건설공사	근로자 보행 구간에 있는 개구부 안전시설 설치	안전시설 설치 완료
상 수 도 사업본부	시 설 안전부	국사봉배수지 건설공사	거푸집 고정을 위한 반선 제거 계획 수립후 조치 요망.	반선제거 조치완료
상 수 도 사업본부	시 설 안전부	국사봉배수지 건설공사	철근 보호커버 보완	철근보호 커버 교체 완료
상 수 도 사업본부	시 설 안전부	국사봉배수지 건설공사	전기소켓 보호구 보완	빗물 차단시설 설치완료
상 수 도 사업본부	시 설 안전부	국사봉배수지 건설공사	비계와 건물벽 간 이음부 설치 요망	이음부 설치완료
서부수도 사업소	시설관리과	2017년 은평구 관내 상수도시설물 유지관리공사	내구연한 경과 소화기 비치	소화기 교체
동부수도 사업소	급수운영과	성동구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사	소화기 미설치	소화기 설치 및 화재 예방교육
동부수도 사업소	급수운영과	광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사	가설숙소 내 미사용 전열기구 코드 미분리	미상요 코드 분리
동부수도 사업소	시설관리과	망우본동 외 8개동 상수도공사	염화칼슘 비치 미비	염화칼슘 비치 완료
동부수도 사업소	시설관리과	중랑,동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사	소화기 미설치	소화기설치 및 화재 예방 교육
북부수도 사업소	시설관리과	강북구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사	소화기 설치위치 부적정	사무실내 소화기 이동 설치 및 안전교육 실시
강동수도 사업소	급수운영과	문정동외 14개동 상수도공사	현장사무실 소화기 미설치	화기주변 소화기 설치 완료
강동수도 사업소	급수운영과	송파구관내 상수도시설물 설치공사	현장사무실 소화기 미설치	소화기 설치
강동수도 사업소	시설관리과	2017년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구공사	인화물 보관상태 미흡	위험물 저장소에 별도 보관