소방시설 점검결과 내역서

장 소	지 적 내 역	비 고
1층	- 티파니 헤어살롱내 감지기 선로단선.
지하1층	- 지하1층 ∼ 1층 계단통로유도등 피난구유도등 설치됨.(적응성불량)