제798차 기술용역타당성심사결과

□ 건    명 : 동빙고다리외 4개소 정밀점검 용역

□ 심 사 일 : 2013. 8. 8

□ 사업개요

○ 용 역 비 : 89,240천원

○ 용역기간 : 2014. 3. ~ 2014. 10.

○ 사업규모

- 정밀점검 용역 : 5개소(2종 2개소, 법정외 3개소)

① 동빙고다리(2종, 폭 15m, 연장 205m)

② 반포북단교(2종, 폭 15m, 연장 205m)

③ 두모교접속교(법정외, 폭 5m, 연장 66m)

④ 새남터다리(법정외, 폭 5m, 연장 56m)

⑤ 서빙고다리(법정외, 폭 22m, 연장 90m)

○ 발주부서 : 서부도로사업소 교량보수과

□ 심사결과 : 자체 점검 시행

심사항목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] █ 대 상 □ 미대상	○ 동빙고다리외 4개소 시설물은 2010년, 2012년 정밀점검 실시결과 안전등급 B등급으로 상태 양호한 시설물로 평가된 시설물로서 - 우리시「기술용역 발주기관 자체시행 기준(2011. 7. 8, 행정2부시장 방침 제10058호)」에 따라 자체 점검(자체 점검의 구조적․기술적 보완 필요시 외부전문가 합동 점검)으로 시행하고, - 그 결과에 따라 정밀점검 및 정밀안전진단 등 시설물 유지관리계획을 수립 시행함이 타당할 것으로 판단됨. - 다만, 특수 상황 등으로 특별하게 외부용역시행이 필요한 시설물에 한하여 외부용역의 필요성 및 타당성에 대한 검토서(사유서)를 첨부하여 요청하기 바람.
	알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진

심사항목	심 사 내 용
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	-
3. 조건부여 이행 확인사항 - 용역성과품공개, 사업수행능력 평가기준 심의절차이행 등	-
4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	-
5. 리스크 관리항목 적정성 - 용역지연ㆍ중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	-