1월 소방용수시설 정밀조사 (1대)

※ 소화전 : 공설 572개소(지상128, 지하437, 다용도3, 저수조3, 급수탑1)  ※고장용수23, 임시폐전1          현장대응단

부별	담당자	담당 지역	담당 용수 번호 및 지리조사 지역		비 고
1 대	위.이근세 위.정우상	확 인 감 독
	1조 위.박홍재 장.소병만	창천동	1.20 ~ 1.23	저0002,1267,1268,1269,1270,1278,1280,1281,1282,1284,1285,1292, 1295,1296,1301(비소22호),1306,1307,1310,1311,1313,1314,1319,1320, 1321,1322,1329,1336,1341,1342,1345,1346,1347,1355,1361, 다용도(1363,1364),1366,1450,1463,1470,1471,1483,1492,1511,1531	45개소 (지상7 지하35 다용도2, 저수조1)
	2조 위.양해필 교,한태수	연 희 1 동	1.20 ~ 1.23	저0001,1004,1014,1021(비소5호),1024,1025,1035,1036,1044,1045,1050,1051,1052,1053,1064(비소6호),1075,1077,1104,1105,1116,1137, 1142,1180,1195,1196,1197,1198,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1229,1232,1250,1251,1259,1260,1468,1476,1477,1488,1489,1514(비소29호), 1519,1520,1542,1543,1557,1566,1494	52개소 (지상3, 지하48, 저수조1)
	3조 위.최문이 교,최동욱 사.이석호	연 희 2,3 동	1.20 ~ 1.23	1009,1039,1040,1048(비소11호),1049(비소9호),1066,1068,1069,1080,1107,1108,1111,1113,1114,1130,1136,1141,1151,1152,1157,1160,1162,1163,1164,1168,1170,1171,1215,1219,1224,1226,1235,1236,1237(비소12호),1238,1252,1263,1432,1433,1434,1445,1457,1459,1478,1485,1486,1487,1497,1498,1521,1522,1526,1533,1556,1558,1559,1562,1567	58개소 (지상17, 지하41)
	4조 위.민진기 사.김동균 사.강동완	연 희 1, 3 동	1.20 ~ 1.23	1018,1029,1043,1057,1076,1082,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093(비소19호),1094,1095,1097,1117(비소15호),1134,1159,1167, 1179,1183,1186(고장),1191,1192,1193,1203,1204,1225,1242,1245,1246,1247,1248,다용도(1254),1436,1437,1438,1446,1447,1448,1460,1491, 1493(비소13호),1503,1523,1524	49개소 (지상11, 지하37, 다용도1) 고장 1
총 계				지상식38,지하식161,다용도3,저수조2	204개소

1월 소방용수시설 정밀조사 (2대)

※ 소화전 : 공설 572개소(지상128, 지하437, 다용도3, 저수조3, 급수탑1)  ※고장용수23, 임시폐전1          현장대응단

부별	담당자	담당 지역	담당 용수 번호 및 지리조사 지역		비 고
2 대	위.손태제 위,김재훈	확 인 감 독
	1조 위.김기범 교.김용주	창 천 ․ 대 현 동	1.6 ~ 1.9	1291,1338,1367(고장),1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374(고장), 1375(고장)(비소27호),1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384, 1385,1386,1387,1388(비소25호),1389(고장),1390,1391,1392,1394,1395, 1396,1398,1399,1400,1401,1452,1465,1466,1481(비소26호임시폐전), 1508,1527,1553,1554	43개소 (지상17 지하26) 고장 4 임시폐전1
	2조 위.신철호 교.임규식	연 희 1,2 동	1.6 ~ 1.9	1006,1007(고장)(비소10호),1010,1011,1015(고장),1022(고장),1054, 1055(고장),1059,1063,1079,1098,1109,1110,1119,1121,1131,1132,1133,1143,1154,1155,1156,1169,1175,1176,1187,1188,1190,1202,1214,1216,1217,1218,1234,1239,1469,1472,1473,1484,1496,1518,1534,1535,1547,1548	46개소 (지상18 지하28) 고장 4
	3조 위.현광석 장.이상현 사.송상규	연 희 3 동	1.6 ~ 1.9	급0003,1012,1016,1026,1030,1031,1032,1033(고장),1034,1041, 1046(고장)(비소14호),1047,1058(비소20호),1067,1081,1083,1084,1115, 1118,1120,1149,1153,1158,1172,1173,1177,1205,1220,1222,1223,1240, 1241,1257,1255,1256,1264,1458,1475,1482(비소16호),1502,1504,1505, 1532,1536,1545,1560,1563,1568	48개소 (지상9 지하38 급1) 고장 2
	4조 위.박주용 장.황순호 사.정혜윤	창 천 ․ 연희3동	1.6 ~ 1.9	1013,1027,1221,1271,1272,1273,1276,1277,1283,1288,1289(비소23호), 1290,1293,1297,1298,1299,1300,1303,1304,1305,1309,1331,1332,1333,1334,1335,1339(비소17호),1343,1344,1350,1351,1352,1353,1354,1356, 1357,1358,1362,1439(비소18호),1440(고장),1449,1462,1480,1509,1510, 1513(비소32호),1541,1555	48개소 (지상9 지하39) 고장 1
총 계				지상식53,지하식131,급수탑1	185개소

1월 소방용수시설 정밀조사 (3대)

※ 소화전 : 공설 572개소(지상128, 지하437, 다용도3, 저수조3, 급수탑1)  ※고장용수23, 임시폐전1          현장대응단

부별	담당자	담당 지역	담당 용수 번호 및 지리조사 지역		비 고
3 대	위.조현익 위.신경식	확 인 감 독
	1조 위.이영진 장.조종환 사.서성진	대 신 ․ 봉 원 동	1.13 ~ 1.16	1402,1403,1404,1405,1406(고장),1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425(비소28호),1426(고장),1427,1428,1429,1442,1443,1453,1464(고장),1467,1506,1507,1517(비소142호)	36개소 (지상10, 지하26) 고장 3
	2조 위,윤순영 장.박영호 장.안영근	창 천 ․ 대 현 동	1.13 ~ 1.16	저0003호,1265,1266,1274(비소24호),1275,1279,1286,1287,1294,1302, 1308,1312,1315,1316,1317(비소21호),1318,1323,1324(고장),1325,1326, 1327,1328,1330,1337,1340,1348,1349,1359,1360,1365,1393(고장),1397,1441,1451,1461,1490,1512,1528,1529,1530,1538,1539,1540,1551,1561	45개소 (지상7, 지하37, 저수조1) 고장 2
	3조 위,임준택 교.장세곤	연 희 1 동	1.13 ~ 1.16	1001,1002(고장),1003,1019,1020,1042,1060,1061,1062,1065(고장),1070,1071,1072,1073,1074,1096,1099,1100,1101,1103,1125(고장),1126, 1127,1128(고장),1135(비소7호),1138,1165,1166,1178,1181(고장),1182, 1194(비소8호),1207,1227,1228,1233,1244,1261,1262,1249,1253,1258, 1430,1431,1456,1495,1515,1525,1544,1546,1549,1552,1565	53개소 (지상6, 지하47) 고장 5
	4조 장.이상준 교.조성빈 사.곽지원	연 희 1,2 동	1.13 ~ 1.16	1005(비소1호),1008,1017,1023,1028(비소2호),1037,1038(고장)(비소4호),1056,1078,1102,1106,1112,1122,1123,1124,1129,1139,1140, 1144(비소3호),1145,1146,1147,1148,1150,1161,1174,1184,1185,1189, 1199,1200,1201,1206,1230,1231,1243,1435,1444,1454,1455,1474,1479,1499,1500,1501,1516,1537,1550,1564	49개소 (지상14, 지하35) 고장 1
총 계				지상식37,지하식145,저수조1	183개소