작업지시서 (1차)

공원명	작 업 내용	규 격	단위	수량	비 고
서울숲	공원등 세척	공원등	등	578
	절연저항 및 접지저항측정	분전반	면	8
보라매 공원	공원등 세척	공원등	등	678
	절연저항 및 접지저항측정	분전반	면	30
	투광기 보수		개	1	다목적운동장 NO.190
	투광기 보수		개	5	테니스장
	공원등(2등용) 보수	메탈150	개	9	NO.83,124,135,183,211,214,220,223,359
시민의숲	공원등 세척	공원등	등	141
	절연저항 및 접지저항측정	분전반	면	3
천호공원	공원등 세척	공원등	등	16
	절연저항 및 접지저항측정	분전반	면	1
	타워등 정비	1kw	개	1	야외무대 타워등
	음향스피커 수리		개	1	산책로 사무실앞
	디지털전광판시계 설치		개	1	헬스장 앞
길동	공원등 세척	공원등	등	15
	절연저항 및 접지저항측정	분전반	면	1
응봉공원	공원등 세척	공원등	등	68
	절연저항 및 접지저항측정	분전반	면	1