준 공 검 사 조 서

공  사  명  : 신마포 나들목 신설공사(1차분)

2018년06월30일 준공

2017년08월28일 우탑건설(주) 김성현와 계약분

위 공사 1차분 준공검사의 명을 받아 2018년 07월 04일 검사한 결과 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 인정함.

단, 수중지하 및 구조물 내부 또는 저부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 건설사업관리조서에 의거함.

2018년 07월 04일

준 공 검 사 자 : 기술지원기술자(구조) 이 경 환 (인)

기술지원기술자(토질) 강 인 섭 (인)

입    회    자 : 책 임 기 술 자 김 원 두  (인)

현 장 대 리 인 장 태 동 (인)

서울특별시 한강사업본부장  귀하

건설사업관리기술자 (준공) 건설사업관리조서

공   사   명  : 신마포 나들목 신설공사(1차분)

2017년08월28일 우탑건설(주) 김성현와 계약분

위 공사의 건설사업관리기술자로 임명받아 2017년10월27일부터 2018년   06월30일까지 실지 건설사업관리한 결과 (제 1차분의) 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 전공사의 (준공) 되었음을 인정함.

2018년 07월04일

책임건설사업관리기술자  김 원 두  (인)

서울특별시 한강사업본부장  귀 하

준공 결과보고서(1차분)

○ 공 사 명 : 신마포 나들목 신설공사

검 사 사 항			검 사 결 과 의 견	비 고
가. 준공내역이 설계도서 대로 시공 되었는지 여부			준공내역서, 설계도서와 현장 확인결과 적합함
	1. 개착구간 구조물공사	PHC말뚝시공	• 매입말뚝 S.D.A : 1,184m • 동재하 시험 : 4회
	2. 추진 및 도달 기지 설치공	흙쌓기,터파기 쉬트파일시공 어스앙카시공 PP마대쌓기 강재손료	• 흙쌓기 : 2,510㎥ • 쉬트파일 : 1,914m • 어스앙카 : 117m • PP마대 쌓기 : 505㎡ • 강재손료 : 91TON
	3. 추진공	강관제작 강관추진 강관자재비	• 강관제작 : 860m • 강관추진 : 57m • 강관자재비 : 189m
	4. 도로시설공사	교통안전시설물	• 삼각표지판외 : 5EA
	5. 공통부대공사	추가보링조사 지반보강 가설사무실	• 보링조사 : 1공 • 도달기지 SGR 시공 : 128m • 가설사무실 : 80㎡
나. 건설사업관리기술자의 준공검사원에 대한 사전검토의견서			준공검사원 내역 및 관련서류 사전확인 필함
다. 기타 검사자가 필요 하다고 인정하는 사항			• 추진기지 및 도달기지 설치공 흙운반 감액 : 538㎥ • 추진공 흙운반 감액 : 71㎥ • 건설하도급 대금지급 보증서발급 수수료 감액 : 1식

작성일시 : 2018. 07. 04.

상기와 같이 준공검사 결과를 확인함

기술지원기술자(구조) : 이 경 환 (인)

기술지원기술자(토질) : 강 인 섭 (인)

준공부분 내역총괄표(1차분)

○ 공 사 명 : 신마포 나들목 신설공사

공 종	도 급 액	준공금액	증 ․ 감	비 고
1. 개착구간 구조물공사	81,434,929	81,434,929	-
2. 추진 및 도달기지 설치공	300,882,829	296,202,767	4,680,062
3. 추 진 공	229,811,068	229,193,439	617,629
4. 굴 착 공	-	-	-
5. 구 조 물 공	-	-	-
6. 부 대 공	-	-	-
7. 구 조 물 마 감 공 사	-	-	-
8. 도 로 시 설 공 사	1,496,665	1,496,665	-
9. 조 경 공 사		-	-
10.공 통 부 대 공 사	47,834,666	47,834,666	-
직 접 공 사 비	661,460,157	656,162,466	5,297,691
11. 간 접 노 무 비	27,287,024	27,287,024	-
12. 산 재 보 험 료	3,480,830	3,480,830	-
13. 고 용 보 험 료	390,020	390,020	-
14. 건 강 보 험 료	468,000	468,000	-
15. 노인장기요양보험료	34,500	34,500	-
16. 연 금 보 험 료	-	-	-
17. 퇴직공제부금	1,495,200	1,495,200	-
18. 건설기계보증수수료	604,030	604,030	-
19. 산업안전보건관리비	15,974,137	15,974,137	-
20. 환 경 보 전 비	5,953,141	5,953,141	-
21. 기 타 경 비	39,111,275	39,111,275	-
22. 지급보증서발급수수료	535,782	-	535,782
소 계	756,794,096	750,960,623	5,833,473
23. 일 반 관 리 비	45,407,645	45,086,666	320,979
24. 이 윤	74,079,169	73,233,620	845,549
25. 설 계 비	19,173,636	19,173,636	-
공 급 가 액	895,454,546	888,454,545	7,000,001
부 가 가 치 세	89,545,454	88,845,455	699,999
도 급 액	985,000,000	977,300,000	7,700,000

작성일시 :  2018.07.04.

기술지원기술자(구조) : 이 경 환 (인)

기술지원기술자(토질) : 강 인 섭 (인)