주요 심사내용

□ 공 사 명 : 개봉지하차도~광복교외 1개소 송배수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	개봉지하차도 ~ 광복교외 1
공사개요	- 노후 상수도관 정비 구경400~ 900㎜, 연장 520m
공사기간	2018.4 ~ 2018.12

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,084,099	천원
○	심사금액	:	995,400	천원
○	절 감 액	:	88,699	천원
○	절 감 률	:	8.2	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 환율   :  1,065.5원/$ →1071.4원/$

- 휘발유 : 1,490.1원/ℓ → 1,502.8원/ℓ(2018년 3월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,304.7원/ℓ → 1,319.8원/ℓ(2018년 3월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 아세틸렌 : 13,000원/kg → 10,624원/kg 등 13개 단가 수정

◦ 일위대가 조정 등

- 강관접합(기계) 900mm 야간 , 강관절단(기계) 900mm(야간),  강관 도장(내· 외부) : 2018년 표준품셈 반영

- 소형공사안내판, PE free, 안전칸막이휀스, 안전시설, 조명시설 설치 및 철거: 노무비+경비 → 경비로 적용

- 아스팔트 포장 절단 : 2018년 표준품셈 반영 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 도로복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)