주요 심사내역

□ 용 역 명 : 신월3배수분구 하수관로 종합정비공사(제2차) 건설폐기물 운반및처리용역

□ 사업개요

용역개요	◦ 용역위치 : 강서구 화곡1동 일대 ◦ 용역개요 - 폐콘크리트 처리 : 2,490톤 - 폐아스콘 처리 : 6,018톤 - 폐기물 운반 : 3,643㎥ ◦ 용역기간 : 착수일로부터 12.15까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	302,962	천원
◦	심사금액	:	293,750	천원
◦	절 감 액	:	9,212	천원
◦	절 감 률	:	3.0	%

□ 주요 심사내용

◦ 내역서 및 일위대가 등 조정

- 폐기물 운반비

ㆍ적하시간(t3) : 0.8분(보통) ➝ 0.5분(양호)

ㆍ운반속도 조정(서울시 차량통행속도보고서)

ㆍ적재시간 10분초과로 유류대 공제(품셈공통8-1-3)

◦ 기타 사항

- 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

- 운반비 산정의 기준이 되는 다음 사항을 설계서(도면, 과업내용서, 물량내역서, 현장설명서)에 구체적으로 명기하여 불가피한 경우를 제외하고는 계약체결 후 운반거리 변경이 발생하지 않도록 하여야 함

1) 토사채취, 사토 및 폐기물처리 등을 위한 위치

2) 공사현장과 “1)”에 따른 위치간의 운반거리, 운반로 및 운반속도 등

3) 기타 운반비 산정에 필요한 사항.  끝.