주요 심사내용

□ 공 사 명 : 덕릉로122길43~덕릉로826외 1개소 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	덕릉로122길 43 ~ 덕릉로 826, 상계동 산145-14 ~ 상계동 142-29
공사개요	하수암거 단면 보수보강, A=2,226㎡
공사기간	2019.06 ~ 2019.11

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	733,304	천원
○	심사금액	:	727,075	천원
○	절 감 액	:	6,229	천원
○	절 감 률	:	0.8	%

□ 주요 심사내용

◦ 자 재

- 에폭시주입제 : 27,500원/kg→23,000원/kg등 3개 자재단가 조정

◦ 일위대가 등

- 공사용조명설 치 및 철거 : 표준품셈(6-7-4) 적용

- 산업안전보건관리비 : 1.8%+5349000원→2.93% 등

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 있음(위원회 개최)

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장 등)는 공사 시방서에 표기

○ 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)