주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 난지수계 차집관로 보수공사(한강)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 용산구 서빙고동 286-1 일원
공사개요	차집관거(□2.3 x 2.3m) 단면보수 A=5,336㎡ 및 기타 부대공
공사기간	2021. 10. ~ 12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	2,302,388	천원
◦	심사금액	:	2,277,110	천원
◦	조 정 액	:	25,278	천원
◦	조 정 률	:	1.10	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 제비율(고용개선지원비 외 1)

- 고용개선지원비: 국민연금 및 건강보험 요율 조정 (감2,100천원)

◦ 일위대가 조정(소운반 이동속도 조정 외 8)

- 소운반 : 이동속도 조정(감1,817천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사

시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)