주요 심사내용
□ 건 명:			난지물재생센터 3차(총인)처리시설 인버터 제어반 제작구매 설치
□ 구매내역
◦		난지물재생센터 3차(총인)처리시설 인버터 제어반 제작구매 설치
□ 심사평가 결과
◦		심사요청금액:		47,000	천원
◦		심 사 금 액:		46,592	천원
◦		조 정 액:		408	천원(조정률: 0.87%)
□ 주요 심사내용
◦		일위대가 조정 및 시중거래(견적) 가격을 조사하여 최저단가 적용
	MCCB 설치: 0.26 → 0.182 (전기품셈 5-19/ 2P 70% 적용) ACCESS BASE/EA: 690,000원 → 475,100원(△214,900원) ※ 상기 단가는 부가세 미포함 금액임
□ 그밖의 사항
◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음