서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 7. 28.(목) 14:00 ~ 16:15
안 건 명	8호선 복정역 엘리베이터 (21인승) 설치 공사
심의대상	엘리베이터 1개소
심의번호	13 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 엘리베이터는 개방감을 최대한 확보할 수 있도록 프레임 노출을 최대한 지양하고, 환기창의 크기는 최소화하시기 바랍니다. - 지하 연결통로의 높이는 관련 기준에 따라 충분한 높이를 확보하시기 바라며, 경사로 시작점을 조정하여 높이를 최대한 확보하시기 바랍니다. - 지하 연결통로의 천장 마감은 노출형 또는 루버 등을 적용하여 보행자가 심리적으로 위축되지 않도록 계획하시기 바랍니다. - 공공디자인진흥위원회 위원(최성호 위원)의 개별 자문을 받아 최종 계획안을 확정하시기 바랍니다.(확인서 제출) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.