명칭 관련 협의 요청서(개선)

□ 기관명(부서명): 상수도사업본부 시설안전부(시설관리과)

정책·시설명

구형밸브실(상수도 맨홀)

사업개요

○ 상수도관을 신규로 부설하거나 노후관 개량공사 경우
수돗물을 흐름을 차단하거나 제어하는 역할을 하는
제수밸브와, 제수밸브를 보호하고 유지관리 기능울 수행하는 밸브실을 설치하고 있음

- 밸브실(맨홀) 현황

구 분	계	원형밸브실	구형(矩形)밸브실	중형밸브실
수량(개소)	196,826	153,847	12,158	30,821

【밸브실 구조 단면】

원형	구형(矩形)	중형

※ 구형밸브실: 도로폭 20m 이상인 차도에 적용, 맨홀 내부는 사각형으로서 벽돌 또는 콘크리트 구조물로 시공(관경 400㎜ 이상의 밸브실)

기존명칭 선정사유

○ 구형(矩形, 네모 모양)밸브실은 밸브실의 형태가 사각형 구조임에도,

○ 우리말 어감상 밸브실이 구형(舊形, 낡은)이거나 동그라미를 표현하는 구(毬, 둥근)로 인식

부서 검토의견

○ 밸브실의 형태가 사각형이므로 맨홀구조에 적정한 명칭으로 변경 검토

쉬운 우리말 이름

(부서안)

○ 현재 : 구형(矩形)밸브실

○ 개선(안): 1안 - 각형 밸브실

2안 - 사각 밸브실

자문 결과

기재하지 않음