2-13		하천내 태양광 발전시설 설치

□ 추진부서 : 물순환안전국 하천관리과

□ 대상지역 현황

구분	총 연장	하천구역	비 고
국가 및 지방하천	171㎞	1,450,000㎡	한강 및 복개하천 제외
※ 하천내 자전거도로(71노선, 167㎞), 주차장(5개소, 116,264㎡) 포함

□ 추진계획

○ 추진상 문제점

- 구조물의 대형화가 불가피한 상황에서 유수장애 여부에 대한 판단 필요

※ 시설물 안전 및 치수안전성 확보를 위해 계획홍수위 이상 설치토록 권장

- 자연형 하천조성이 요구되는 시기에 하천구역 내 태양광 집열판 설치 시 하천 경관 및 식생저해 우려되며, 집열판 및 지지대 등으로 보행자․자전거 이용자의 조망권 및 쾌적성 저해

- 사업 추진에 필요한 예산확보 방안(민자유치 등) 마련 필요

○ 추진방안

- 타당성조사를 통한 하천내 태양광 발전시설 설치 가능성 검토 후 사업 추진

□ 추진일정

○ ’19. 3.~10. : 타당성조사 용역 시행(100백만원)

○ ’20. 1.~     : 태양광 발전시설 설치 대상지 선정 및 공사시행

□ 연차별 추진계획

구 분	계 (A+B)	추진계획
		’18(A)	소계(B)	’19	’20	’21	’22	’23
설치용량(kW)	4,700		4,700		450	2,350	1,900

작성자	하천관리과장 : 한유석 ☎2133-3860 하천계획팀장 : 이승우☎3883 담당 : 김우환 ☎3884