2014년 하천 위기상황 관리시스템 구축 내역

자치구명	하천명	구축내용 및 산출금액	소요예산 (천원)	비고
마포구	불광천	• 재난 예·경보시스템 설치 : 3개소 - 경보방송 및 강우계, 수위계 : 2개소×45,000천원 = 90,000천원 - 경보방송 및 강우계 : 1개소×35,000천원 = 35,000천원	160,000
	향동천	• 재난 예·경보시스템 설치 : 1개소 - 경보방송 및 강우계 : 1개소×35,000천원 = 35,000천원
서초구	양재천	• 재난 예·경보시스템 설치 : 1개소 - 경보방송 : 35,000천원×1개소 = 35,000천원 - 경광등 설치 4개소 : 500천원×4개소 = 2,000천원 - 하천 경보기준(5단계) 프로그램 보강(경보장치 등) : 1식×7,800천원 = 7,800천원	86,300
	반포천	• 재난 예·경보시스템 설치 : 1개소 - 경보방송 : 35,000천원×1개소 = 35,000천원 - 경광등 설치 3개소 : 500천원×3개소 = 1,500천원 - 경광등 운영프로그램 보강 : 5,000천원×1식 = 5,000천원
강남구	세곡천	• 재난 예·경보시스템 설치 : 2개소 - 경보방송 및 수위계, 강우계 2개소 : 45,000천원×2개소 = 90,000천원 - 재해문자 전광판 2개소 : 11,000천원×2개소 = 22,000천원 - 감시제어시스템 1식 : 15,000천원×1식 = 15,000천원 - 기존시스템 연계공사 1식 : 10,000천원×1식 = 10,000천원	137,000
강동구	고덕천	• 재난 예·경보시스템 설치 : 1개소 - 경보방송 및 수위계, 강우계 1개소 : 45,000천원×1개소 = 45,000천원 - 재해문자 전광판 3개소 : 11,000천원×3개소 = 33,000천원 - 감시제어시스템 1식 : 15,000천원×1식 = 15,000천원 - 기존시스템 연계공사 1식 : 10,000천원×1식 = 10,000천원	103,000
영등포구	도림천	• 하천 경보기준(5단계) 프로그램 보강 1식 - 1식 × 7,000천원 = 7,000천원	7,000
동대문구	성북천 및 정릉천	• 하천 경보기준(5단계) 프로그램 보강 1식 - 1식 × 5,000천원 = 5,000천원	5,000
합 계		- 4개구 6개하천(프로그램 보강 제외) - 설치규모 : 하천 홍수예경보시스템 9개소, 문자전광판 5개소, 경광등 7개소 등	498,300