문서번호	수도자재관리센터-16789
결재일자	2015.8.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
협조

『 2015년도 제1회 』

수도계량기 하자심사위원회 개최계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

수도자재관리센터

『 2015년도 제1회 』

수도계량기 하자심사위원회 개최계획

관 련 근 거

본부장 방침 제317호(97.05.17)

자재58442-1123호(2003.04.02)

경영58442-568호(2003.07.16)

하자검사 대상

대상기간 : 2014. 10. 01 ~ 2015. 04. 30

- 소형계량기 : 수도사업소에서 계량기 철거일 기준

- 대형계량기 : 계량기 철거일 기준

하자대상 : 납품검수일로부터 2년 6개월(하자보증기간)

※ 대형계량기는 2010년 10월 ~ 2011년 12월 구매분의 하자보증기간 4년

- 2012년 1월 이후 구매분부터 전체 하자보증기간 2년으로 변경

(단, 2013년부터 소형 동파계량기는 하자보증기간 4년)

하자검사 추진 계획

검사목적 : 성능검사 및 고장원인을 조사하여 하자심사 기초 자료로 활용

검사대상 분류 내역

구 분	계	검사(심사)대상	검사(심사)제외대상	비 고
계	1,469	1,212	257
소형계량기	1296	1083	213	기간경과
대형계량기	173	129	44	기간경과 민원검정 합격

검사일정 : 2015. 8. 26 ~ 9. 16 ---------- 22일간

- 소형계량기 : 2015. 9. 3 ~ 9. 16

- 대형계량기 : 2015. 8. 26 ~ 9. 1

검사장소 : 수도자재관리센터 수도계량기 검사실

검사방법

- 1차검사 : 성능검사(오차검사, 내압검사, 외관검사 등)

- 2차검사 : 분해검사(오차검사 불합격 대상 등)

※ 하자검사 대상 납품업체에 해당일 하자검사 입회 통보 및 입회 후 검사

하자심사위원회 개최

일     시 : 2015. 10. 15(목)  16:00 ~ 18:00

위원회 구성

- 위원장 : 계측관리과장

- 위  원 : 6명(본부 2명, 연구원 1명, 사업소 2명, 계량기관리팀장)

위원 위촉 : 관련기관에 하자심사위원 위촉 협조공문 시행

개최 안건 : 2015년도 제1회 수도계량기 하자 귀책여부 판정

대상업체 입회안내 : 하자심사위원회 하자판정 입회안내 공문 시행

행정사항

하자심사위원회 다과구매 및 간담회 개최

- 참석인원 : 총 15명(하자심사위원, 업무관련담당자 및 업체관계자)

- 소요예산 : 금350,000원

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 업무추진비(203),

시책업무추진비(03)

붙 임  1. 2015년도 제1회 하자검사 추진일정표 1부.

2. 2015년도 제1회 하자검사 대상 내역(소형, 대형) 각 1부.  끝.