제 품 명	기도삽관튜브
모 델 명	기관지용튜브	제 조 국 / 제 조 사	태국/kendall
용 도	기관내 삽관을 위한 카테터
제 원 및 기 타	☞ 제 원 7.5mm ☞ 구 성 품 7.5mm ☞ 특 징 기적 사용을 목적으로 기도를 확보하기 위하여 기관절개 또는 비강, 구강을 통하여 삽입하는 튜브, 카테터

제 품 명	I-gel 후두마스크
모 델 명	아이겔	제 조 국 / 제 조 사
용 도	기도 삽관이 어려울 경우 본 기구를 대체해 기도 삽관함
제 원 및 기 타	☞ 제 원 ☞ 구 성 품 Size 4호 ☞ 특 징 독특하고, 부드러우며, 겔(Gel) 형태로 되어 있어 외상없이 삽관이 가능하도록 제작되었다. · 환자의 안전을 생각하여 위장관의 통로(Channel)를 확보할 수 있도록 고안되었다. · 통합형 바이트블록은 기도 폐색(협착)의 가능성을 줄였다. · I-Gel을 회전 시킬 필요가 없다. · 성문(Epiglottis)이 기도 아래로 접혀 기도를 폐색시킬 가능성이 거의 없다

제 품 명	파라메드 붕대가위
모 델 명	(Universal Scissors)S24-080	제 조 국 / 제 조 사	파키스탄 / KASCO
용 도	외상 환자의 의복제거시 사용
제 원 및 기 타	☞ 제 원 플라스틱 손잡이 및 특수 합금 ☞ 구 성 품 붕대가위 ☞ 특 징

제 품 명	탐침
모 델 명	기관내 튜브탐침	제 조 국 / 제 조 사	타이완
용 도	기관내 튜브를 위치시킬 때에 위치 고정을 용이하도록 사용
제 원 및 기 타	☞ 제 원 플라스틱 코팅으로 이루어친 철제 탐침 ☞ 구 성 품 ☞ 특 징 기관내튜브를 위치시킬 때에 위치 고정을 용이하도록 사용하는 기구이며 부드럽게 구부러지기 때문에 원하는 모양을 만들어 사용할 수 있다.