“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검(정비) 자체계획

1. 관련근거

〇 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

〇 재난관리과-949(2017.2.1.)호 『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

〇 市재난대응과-3237(2017.2.14.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림』

〇 국민안전처 방호조사과-1232(2017.2.16.)호 『‘17년 소방차 진입곤란(불가) 지역 일제조사 계획 알림』

〇 재난관리과-1551(2017.2.17.)호 『‘2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획 알림』

2. 위와 관련 우리119안전센터는 2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간: 2017. 3. 1.(수) ~ 3. 31.(금) / 1개월

나. 점검대상: 총 836개소

□ 소방용수시설(공설) 820개소, 비상소화장치 13개소, 비상소방용수 3개소

다. 점검인원: 1팀장 유영호 외 21명(붙임2참고)

□ 당번 근무자 일제점검(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

⤷소방행정과-26048(2013.9.17.)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

⤷일제점검에 따른 출동대기 근무자 초과근무 인정

라. 세부계획: 붙임1 계획 참조

3. 행정사항

가. 소방용수시설 조사 및 점검, 다용도 소화전(제수변) 점검 금지

나. 노후소화전 점검 및 등급 재분류

다. 소방차 진입곤란(불가) 지역 3~4월달 전수조사 실시

□ 별도 계획 수립하여 공문 시달 예정

라. 119행정정보시스템(재난대응/소방용수) 입력사항 정비 및 현행화

마. 소방활동장애 주차구획선 및 소방용수시설 현황 파악 등

바. 점검에 따른 각종 정비현황 결과는 붙임 4, 5, 6에 의거하여 2017. 4. 5.(수)까지 제출

붙임  1. 2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획 1부.

2. 2017년 상반기 일제점검 조사일정 세부계획 1부.

3. 각 센터별 소방용수시설 현황 월보(2017.1.31.기준/참고) 1부.

4. 2017년 소방용수시설 일제점검 결과서(서식) 1부.

5. 주차구획선 구획(서식) 1부.

6. 비상소화장치 현황(서식) 1부.  끝.

서무담당			진압3팀장			119안전센터장
협조자
시행	역삼119안전센터-1440	(		)	접수		(		)
우	06226	서울특별시 강남구 역삼로 236 역삼119안전센터	/
전화	02-557-0109	/전송	02-508-1193	/		/	대시민공개