□ 사업개요(강서수도- 시설) - 1

○ 공 사 명 : 강서구 강서구청~화곡역(화곡로) 배수관 정비공사

○ 위    치 : 화곡6동 981-12 ~ 화곡본동 1076-1

○ 개    요 : D=700㎜, L=1,300m

○ 소요예산 : 2,600백만원

□ 사업선정 사유

○ 기존관 D700㎜ (1984,  SP)

○ ’13년도 강서구청 앞 화곡로 누수다발에 의한 노후 상수도관을 긴급 정비했던 동일선상의 관로로써,

○ ’17년도 도로굴착통제 해제기간에 맞추어 연차별 정비계획에 의거 노후 상수도관을 정비해야 함

□ 검토결과(본부)

○

○

□ 위 치 도 (상수도 GIS 1/3000) 별도 제출

‘13년 정비 D700, L=0.5㎞

‘13년 정비(비굴착) D700, L=0.3㎞

‘17년 정비대상 D700, L=1.3㎞

‘18년 정비예정 D700, L=1.1㎞