화장실 설치(교체)대상(추가분)

(여의도안내센터)

연번	위치	주소	설치형태	비고
1	샛강한강공원 서울교 하부(버들광장)	서울 영등포구 여의도동 19-1 천	차량형	교체

<교체>

가. 위치도

대상화장실

서 울 교

나. 교체 요청 사유

화장실 내용연수(8년) 초과하고 부식 및 노후 정도가 심하여 수선하는 것이 비경제적

하부 바닥 및 철제계단 부식, 상하수도 배관 누수, 외벽 및 내장제 노후 등으로 교체 필요

다. 현황사진

설치위치: 서울교 하부(버들광장)	내부 칸막이 등 시설노후

바닥 및 배관시설 누수(전면)	바닥 및 배관시설 누수(후면)

끝.