안전하고 쾌적한 시민공간 조성 을 위한

2020년 시민청 특별점검 추진계획

시민청 개관 7주년에 따른 노후시설, 장비에 대한 사전 안전점검과 장시간(1일 12시간 이상) 운영되는 각종 시민이용시설에 대하여 전반적인 특별점검을 실시하여 안전사고 사전예방과 쾌적한 시민청 조성에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거 및 배경

추진근거

○ 서울특별시 시민청 운영 및 관리조례 제3조(개관 및 휴관) 제4조

- 시장이 운영상 휴관이 필요하다고 정하는 날

○ 서울특별시 휴관일 확대 운영계획(시민소통담당관-16016, 2019.10.2.)

추진배경

○ 개관 7주년 경과(′20.1.12.)에 따른 노후 시민이용시설 특별 점검 실시 필요

○ 362일 하루 12시간 이상 운영되는 공연, 전시시설, 장비에 대한 특별점검 필요

○ 대형화재 등 재난발생과 시민 안전사고 예방을 위한 사전점검 실시 필요

2		추 진 계 획

특별 점검일 지정 및 점검계획

○ 특별 시설 점검 위한 ‘임시 휴관일’(＇20. 1. 26 ~ 27.) 지정후 추진

- 연초 본격적인 운영에 앞서 충분한 점검기간(2일)을 통해 철저한 시민안전 대비

- 금번에 한해 시민청과 삼각산시민청의 임시휴무일을 통합·연계하여 점검효과 제고

(시청)시민청	휴무일 : 1.26(일) ※ 매달 마지막주 일요일 휴무		+	점검일 (1일 추가)	⇒	특별 점검실시일 [1.26(일) ~ 1.27(월)]
삼각산시민청	휴무일 : 1.27(월) ※ 매달 마지막주 월요일 휴무

○ 점검계획(안) : 1일차 - 시설, 장비 세척·소독 등 / 2일차 - 기계, 설비  작동, 구조 변형여부 점검

- 각 시설별 여건을 고려하여 자체 점검 계획 수립 후 실시

- 특별 점검 실시 후 점검결과 내용 제출

○ 시민안전을 위하여 방문객 통제후 시설보수(전기,소방,건축) 및 안전점검 추진

- 안전한 점검 및 보수작업시 시민 안전 위해 출입자 통제 후 안전점검 진행

- 총무과와 통제실, 종합상황실 등 청사 관련부서에 사전 통보

○ 이용객 불편을 최소화하기 위해 사전 홈페이지 및 안내문 게시 등

- 공연시설 및 대관집기, 소방시설, 전기시설, 승강기 등 시민이용시설

중점 점검 사항 (시민청, 삼각산시민청)

○ 기본편의시설

- 공용의자, 테이블, 화분, 수유실, 물품보관소 등 시민이용시설

○ 소방 및 전기시설

- 소화기, 소화전, 비상등, 심장 제세동기, 손전등 작동 확인

- 소화액 응고여부, 손전등 등 소모품 잔량 확인

- 전기시설 OFF후, 콘센트 전류/전압 이상유무 확인

- 자체운영 분전반 작동상황 및 스티커 확인

- 공간 조명, 행사시설에 영향을 줄 수 있는 콘센트 파손 및 덮개 부착여부

○ 전시 시설 및 물품

- 무대, 객석 하부 등 구조변형 등 외관 검사, 세척 및 소독, 전시패널 파손여부

○ 보안 및 대관시설

- CCTV 작동여부 점검 및 정비 등

- 대관용 PC, 빔프로젝터 고정부 및 작동상황, 테이블 및 의자 파손여부 확인

○ 장애인 편의시설(삼각산시민청)

- 장애인리프트 작동 이상유무, 장애인휄체어 작동점검, 점자블럭 탈락여부 정비 등

○ 기타시설

- 시민발언대, 귀 조형물 등 기계 정상 작동 여부, 케이블 상태 등

✼ 점검결과에 따른 조치사항

- 경미한 사항은 즉시 현장조치 및 중대 문제점 발견시 별도 처리대책 수립

- 필요시 소방, 전기시설 관련 전문 점검업체 사전 협의(조치의뢰)

[참고] 2019년 상·하반기 특별점검 실시 사진(＇19. 2. 4 / 9.12)

시설물 소독·세척작업	객석 하부구조물 변형점검	자동심장충격기 전지 잔량 확인	장애인리프트 점검

3		행 정 사 항

이용객 사전안내와 시설물 점검 사전 준비 및 점검철저

○ ‘임시 휴관일’ 지정 대시민 사전공지 철저 (10일 전까지 시민청 안내문 및 홈페이지 게시 등)

○ 점검실시 전 사전 준비 철저

○ 관련부서(매장), 관련 근무자 등 특별 점검일정 통보 (공정무역카페, 아이마켓유 등)

시민청, 삼각산시민청 특별 시설물 점검계획 문화재단 통보

○ 점검시 점검자 안전관리 철저 및 세부 점검 계획 수립

○ ‘임시 휴관일’이 설 연휴를 포함함을 감안, 점검 관계자외 휴무 권장.  끝.