2022년 여름철 에너지이용 합리화 추진 계획

2022. 7.

영등포소방서

(소방행정과)

2022년 여름철 에너지이용 합리화 추진 계획

여름철 효율적인 에너지이용을 통해 전력수급 위기에 선제적으로 대응하고, 소방청사 에너지소비 절감에 기여하기 위한 계획임.

Ⅰ				추 진 배 경
		c

여름철 무더위, 불쾌지수 상승 등으로 전력수요가 급증함에 따라 효율적인 에너지이용을 통해 전력수급 위기에 선제적으로 대응

『공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정』준수를 통하여 에너지소비 절감 및 에너지 효율혁신 문화 확산에 기여

Ⅱ				추 진 근 거
		c

『에너지이용합리화법』제8조 및 동법 시행령 제15조

『공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정』

Ⅲ				세부추진 내용
		c

에너지절약 추진위원회 구성∙운영

1. 구성 및 운영 근거

공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제4조 제③항

- 각 공공기관은 부기관장을 위원장으로 하는 자체 온실가스 감축 및 에너지절약추진위원회 또는

이와 유사한 기능의 협의회(이하 "위원회"라 한다)를 구성

- 상·하반기 각 1회 이상 위원회를 개최하여 자체 에너지절약 추진계획의 수립 및 추진실적에 대한

분석·평가 실시

2. 위원회 구성

위원장	위 원
소방행정과장	행정팀장	대응총괄팀장	예방팀장	현장안전팀장	안전센터장

3. 임무

- 부서별 에너지지킴이(외근 : 각 팀 서무, 내근 : 부서별 보안당번, 당직 등) 지정·운영을 통해 냉방온도 및 조명관리 등 에너지 절약 활동 전개

- 적정 실내온도 준수 등 에너지 이용 합리화 이행 사항에 대한 지도·감독

- 위원회 개최 시 에너지절약 추진실적 평가 및 분석

※ 위원회 개최는 별도 공문 시행 예정이며, 코로나19 감염병 확산 등 여건에 따라 비대면 영상회의 고려

소방청사 에너지 소비 절감 추진

1. 실내온도 기준 준수

○ (온도 기준) 냉방설비 가동시 평균 28℃ 이상으로 실내온도 유지

- 비전기식 냉방설비를 60% 이상 설치하여 가동하는 건물은 실내 평균온도를 26℃ 이상으로 제한

* 비전기식 냉방방식 : 가스냉방, 지역냉방, 지열냉방, 축열식 냉방 등

○ 사무실 냉방시 출입문 및 창문 닫기

※ 현장활동 후 귀서, 높은 습도로 불쾌지수 상승, 견학 및 실습, 민원부서 등 여건에 맞게 탄력적으로 실내온도 유지, 그 외 불필요 및 과도한 냉방은 제한

2. 조명기기 등의 효율적 이용

○ 매일 중식 시간 사무실 소등(민원처리 등 업무 시 제외)

○ 숨은 낭비전력 찾기 : 불필요한 코드제거, 불필요한 조명 찾아 끄기 등

○ 업무에 지장이 없는 장소의 전등 부분 소등

☞ 자연채광을 이용할 수 있는 사무실 창측, 복도 ․ 화장실 전등

3. 엘리베이터 합리적 운행

○ 환자·장애인 이용, 화물 운반 등 불가피한 경우를 제외하고 운행 자제

4. 대기전력 저감

○ PC 미사용 시간에 자동으로 전력을 절약하는 SW 설치·사용

○ 자동절전제어장치 활용을 통한 대기전력 최소화

5. 기타 이행 권고사항

○ 전력수급 위기시 단계별 협조사항

위기단계	협조사항
준비단계 (예비력 550만kw 미만)	∙ 연락망 정비 등 전력수급 대응조치 준비
관심단계 (예비력 450만kw 미만)	∙ 조명, 엘리베이터 사용 최소화 ∙ 냉방기 순차운휴(14:30~15:00) ∙ 비업무 전기기기(냉온수기 등) 전원차단
주의·경계단계 (예비력 350만kw 미만)	∙ 냉방기 및 엘리베이터 사용중지, 조명 완전 소등 ∙ 필수업무를 제외한 전기기기 전원 차단
심각단계 (예비력 150만kw 미만)	∙ 정전 대응준비(비상발전기 등)

○ 전력피크 예상기간(8월2주) 전후로 하계휴가 분산 권고

6. 에너지이용 합리화 실태점검(예정)

○ 점검기관 : 산업통상자원부, 한국에너지공단

○ 점검기간 : 2022.07.11. ~ 09.02.

○ 점검항목 : 상기 ‘1. 실내온도 기준 준수 ~ 4. 대기전력 저감’

Ⅳ				행 정 사 항
		c

각 부서에서는 여름철 에너지 수요관리에 만전을 기하여 주시고, 전력사용 절감을 적극 실천하시기 바랍니다.  끝.