				★과장			팀장	돔경기장운영처장	문화체육본부장
									04/05
문서번호		돔경기장운영처-3047
보존기간		준영구		협 조			팀장
결재일자		2024.04.05.					팀장
공개여부		공개
2024년 돔경기장운영처 정기 위험성평가 결과보고
			2024.
						돔경기장운영처

2024년 고척스카이돔 정기 위험성평가 결과 보고

2024년 돔경기장운영처 정기 위험성평가를 실시한 결과 보고임

※관련근거 : 산업안전보건법 제36조 / 2024년 위험성 평가 실시계획(안전처-534,‘24.1.25.)

□ 평가개요

○ 대    상 : 고척돔경기장 내부에 유해·위험요인이 있는 모든 작업

○ 평가방법 : 위험성평가 절차에 따라 단계별 평가 진행(분야별 직원 참여)

□ 평가내용

○ 평가결과 : 총 9건 발굴(조치완료) ※위험성 수준 : 상(8점이상), 중․하(2~6점)

위험성 수준	건 수	작업 내용 (조치 전 점수)	위험성 감소 대책(조치)	조치 후 점수
8점 이상 (높음)	2건	· 점검작업 (8)	· 추락 취약부위 안전난간 설치	2
		· 일상점검 (8)	· 수배전반 상부 캐노피 설치	2
2~6점 (낮음)	7건	· 시민위험 (6)	· 구일역 앞 보안등 추가 설치	2
		· 청소작업 (4)	· 청소시 우의 착용(비오는날 청소 지양)	2
		· 포장작업 (6)	· 안전화 착용 확인 / 안전장갑 착용 확인	4
		· 그라운드 작업 (6)	· 진동방지장갑 착용	2
		· 기계실 작업 (6)	· 배관에 시인성 테이프 부착	4
		· 행사근무 (6)	· 충격 흡수가 가능한 보호패드 설치	2
		· 수영장 청소작업 (6)	· 저중량 고성능 청소기계로 교체	4

○ 주요 평가사항

- 새로운 유해·위험요인 파악 및 위험성 감소대책 수립 및 시행

- 기존에 수립되어 있는 위험성 감소대책의 유효성을 검토하고 해당 위험성이      지속적으로 유지되는 경우 추가적인 감소대책 수립·시행

- 위험성 결정에 따른 위험성 크기가 허용 불가능(8점 이상)인 경우, 위험성이 허용 가능 범위(1~6점)가 되도록 개선

□ 행정사항

○ 돔경기장운영처 정기 위험성평가 결과보고 안전처 송부(~4.12.)

○ 위험성평가 감소대책 추진 결과보고 예정

붙임 : 2024년 돔경기장운영처 정기 위험성평가 결과 및 감소대책 보고서 1부.  끝.