국회의원(이우현 의원님) 요구자료 제출

(국토교통위원회, 자유한국당)

□ 요구번호 : 350번

□ 요구내용

1. 서울시 지하철 1~9호선 중 대심도 역사 현황 (호선, 역명, 층수, 심도(M), 피난가능시간)

2017. 5. 25. (목)

서울특별시도시철도공사

이우현 의원 (국토교통위원회, 자유한국당)

□ 요구번호 : 350번

□ 요구내용

1. 서울시 지하철 1~9호선 중 대심도 역사 현황 (호선, 역명, 층수, 심도(M), 피난가능시간)

1. 도시철도공사 5,6,7,8호선 대심도 역사 현황은 다음과 같습니다.

호선	역명	층수	심도(M)	피난시간(분)		비고
5호선	신금호	8층	42.12	상선	9.1
				하선	6.4
	여의나루	5층	40.85	상선	8.7
				하선	10.6
	양 평	5층	32.48	상선	6.3
				하선	10.2
	충정로	5층	30.94	상선	7.8
				하선	9.0
	신 정	3층	30.90	상선	5.0
				하선	9.2
	까치산	5층	30.89	상선	5.5
				하선	8.4
	종로3가	5층	30.46	상선	6.4
				하선	5.4
	영등포구청	5층	29.85	상선	5.4
				하선	7.3
	마 포	5층	29.81	상선	6.3
				하선	7.4
	영등포시장	6층	35.78	상선	6.4
				하선	12.1
6호선	버티고개	4층	40.87	상선	12.4
				하선	11.1
	녹사평	5층	33.12	상선	9.2
				하선	9.0
7호선	숭실대입구	6층	45.49	상선	13.0
				하선	9.4
	남구로	5층	36.06	상선	8.5
				하선	8.5
8호선	산 성	3층	44.17	상선	15.5
				하선	9.0

※ 고심도 기준 : 승강장에서 외부출입구까지 30m 이상 역사로 선정

※ 서울시 조례에서 정한 대심도 기준

‧ 고층 시가지 : 40m, 중층 시가지 : 35m, 저층과 주택지 : 30m

‧ 대심도란 토지소유자의 통상적인 이용행위가 예상되지 않으며, 지하 시설물 설치로 인해 인발적인 토지이용에 지장이 없는 한계심도

작성자	소 속	직 위	성 명
	도시철도공사 (안전방재처)	처 장	김 종 호
	☎ 6311-2122	부 장	조 수 일
	작 성 일	2017. 5. 25.