화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	대명 벨리온			전화번호	070-4908-6839
소 재 지	송파구 방이동 43	대표자	문병홍	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 철근 콘크리트조. 연면적16,853.85 5/17층			소방안전관리자	강태영 *************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	◯ 소화기 각층에 적정비치 및 유지관리 양호함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	○ 화기취급 및 방화관리상태 이상 없음	용접, 용단 작업시 사전 신고 토록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	◯ 주변 소방통로 확보됨 ◯ 화재진압활동시 장애요인 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	◯ 안전관리자 강태영 안전관리 업무 적정 수행함	- 공사중 화기취급주의 등 소방안전교육 실시함

2. 기본 확인사항

위  확인자

확인일 : 2017년 2월 15일

계  급  지방소방경  성 명  유 재 평     (인)

계 급              성 명                (인)