작 업 지 시 서

□ 지시번호 : 2016-6차

□ 공 사 명 : 2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

□ 작업기간 : 2016.10.28(금) ~ 2016.11.10(목)

□ 계 약 자 : ㈜진양이엔씨 대표 이재돈

□ 작업지시내용

연번	시설명	지적사항	작업 지시내용	현황사진
1	NB-8 구역유량계	○ 2014년도 NB-8 구역유량계 전송반 통신선로 미관저해로 지적 개선지시 ※누수방지과-7361-7361호(2016.7.15.)	○ 현재 유량 전송반의 통신선로가 가공 및 처져 있어 미관 저해로 지적된 개소에 대해 지중으로 처리 - ELP(지중전선관) 30￠ 약120m - UTP 4P(통신케이블) 약140m 등

남부수도사업소