도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(16차)

◉ 노원구 공릉동 주상복합 신축에 따른 지하연결통로 설치공사 : 조건부 시행

1. 임시 보도는 가각을 정리하여 곡선으로 보도를 설치하기 바람

2. 2-1, 2-2단계 공사시 교차로 용량을 분석하여 동시신호 또는 신호현시를 변경하는 방안을 제시하기 바람

3. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)