[연기감지기 설치 확대(`15.1.23. 이후)에 따른 비화재보 발생 민원 현황]

관할서	대상명	주소	비화재보 발생 건수	비화재보 발생 기간	민원 내용 (주요 발생장소 등 주요 사항만 작성)	비고
서 초 소방서	정부법무공 단	서초중앙로 178	1	18/12/28	소방시설 잦은 오작동, 점검업체 점검해도 시정되지 않음	전화접수
			이 하	여 백