9월 가스시설 순찰결과  보고

양재119안전센터

1. LPG ․ 고압가스판매소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
㈜에이치앤아이 만남의광장	4	16	특이사항 없음	관계자 조영욱외 1명 교육 실시	누계 : 13명
현대자동차(주) 양재그린에너지스테이션	4	16	특이사항 없음	관계자 오훈경외 2명 교육 실시	누계 : 8명
총 계	8	32			21명

2. LPG ․ CNG충전소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
코원에너지 서초공영 CNG충전소	4	16	특이사항 없음	관계자 안창석외 1명 교육 실시	누계 : 10명
총 계	4	16			10명

3. 타(굴착) 공사장

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
도시가스인입선공사 (양재동 언남학교2길외 1)	2	8	특이사항 없음	관계자 교육 실시	누계 : 22명
상수도공사 (내곡동 171-17외 4개소)	5	20	″	″	누계 : 31명
전주이설공사 (내곡동 142-3외 1개소)	2	8	″	″	누계 : 18명
전주교체공사 (양재동 323외 10개소)	11	44	″	″	누계 : 68명
관로지중화공사 (양재동 13)	3	12	″	″	누계 : 36명
CCTV설치 (바우뫼로 27길 2외 1개소)	5	20	″	″	누계 : 24명