❑ 빗물펌프장 현황 (114개소)

구 청	펌프장 (개소)	위 치	시 설 용 량			필요용량 (㎥/분)	과부족 (㎥/분)	우수관거정비
			기존(㎥/분)	증설(㎥/분)	합계(㎥/분)
용 산	용산	한강로3가 25-2	460		460	700	240
	원효	원효로3가 51-4	880	216	1,096	1,150	54
	한남	한남1동 531-3	1200		1,200	2,560	1,360
	심원	원효로4가 161-3	160		160	400	240
	보광	보광동 83-2	803		803	923	120
	동빙고	동빙고동 98-1	110		110	240	130
	빙창	한강로3가 40-75	111		111	266	155
	한강로	한강로3가 65-2	330	20	350	340	-10
	삼각지	한강로1가 77-4	630		630	800	170
	문배	문배동 30-81	350		350	500	150
성 동	뚝섬	성수1가2동 685	2,870	180	3,050	3,050	0
	용답	용답동 27-1	290	62	352	340	-12
	옥수	옥수2동 78	606	380	986	986	0
	응봉	응봉동 210-3	200	185	385	380	-5
	새말	송정동 93	1,004	716	1,720	1,647	-73
	사근	사근동 198-1	1,475	1,020	2,495	2,398	-97
	금호	금호4가 56	1,000		1,000	1,576	576
	송정	송정동 81-5	1,160	616	1,776	1,645	-131
	행당	행당1동 90-4	2,065		2,065	2,665	600
광 진	자양	자양동594	2,304	496	2,800	2,978	178
	구의	구의동624-5	500	789	1,289	1,243	-46
	중곡	중곡동250-1	2,330		2,330	3,413	1,083
	자양4	노유동160-1	900		900	900	0
	광장	광장동319	180	157	337	375	38
동대문	전농	송정동 78-1	4,745	1,720	6,465	6,365	-100
	장안	송정동 78-1
	휘경	휘경동 348	2,360	610	2,970	2,960	-10
	휘경1	휘경1동 119	668		668	668	0
	신이문2	이문동 94-2	810		810	810	0
	신이문	이문동 57-3	525	350	875	905	30
	신설2-1	신설동 92-114	105		105	105	0
	장안2	장안동 356	120	133	253	260	7
	장안4	장안4동 301-4	650	100	750	750	0
	장안1	장안1동 379	690		690	690	0
	신답	용답동 173-1	1,200		1,200	1,200	0
	답십리4	답십리동 4-304	170		170	170	0
	용두	용두동 129-274	504		504	672	168
	제기1	제기동 268-44	400		400	500	100
중 랑	면목	면목5동 168-2	1,660	400	2,060	2,060	0
	면목4	면목4동 727-421	400		400	400	0
	중화	중화2동 404-4	1,320		1,320	1,320	0
	중화2	중화2동 387-19	4,340		4,340	4,340	0

구 청	펌프장 (개소)	위 치	기존	증설	합계 (㎥/분)	필요용량	과부족	우수관거정비
성 북	석관	석관1동 134-2	485		485	485	0
	장위	장위동 270-1	334	108	442	442	0
강 북	송천	송천동 330-79	100	146	246	210	-36
노 원	공 릉	공릉1동 687-8	592		592	761	169
은 평	증 산	증산동 238-4	350		350	400	50
마 포	마포	마포동 36-1	1,750	960	2,710	2,830	120
	망원1	망원2동 450-3	2,335	1,050	3,385	6,005	860
	망원2	망원1동 211-42	1,760		1,760
	합정	합정동 94-2,3	218		218	378	160
	성산	성산2동 445	420	334	754	754	0
	상수	상수동 282	134		134	170	36
	난지	상암동 496-86	2,200	735	2,935	2,935	0
	중동	성산2동 99-5	330	210	540	550	10
	봉원	신정동 145-7	1,000		1,000	1,060	60
	당인	당인동 1-10	1,160		1,160	1,980	820
양 천	목동	목1동 915	12,315		12,315	12,315	0
	오금	신정7동 330-4	1,750	1,900	3,650	3,574	-76
	오목	목1동 404-1	716		716	716	0
	양화	목2동 517-12	80	206	286	284	-2
강 서	가양	가양3동 1493	4,050	1,940	5,990	5,975	-15
	마곡	마곡동 41	4,185		4,185	6,680	2,495
	염창2	염창동 258	820	500	1,320	1,305	-15
	염창1	염창동 217-10	480		480	880	400
	공항	공항동 706-1	540	320	860	794	-66
	방화	개화동 600-1	860	380	1,240	1,210	-30
구로	구로1	구로5동1-4	1,015	595	1,610	1,535	-75
	구로2	구로6동 1215-1	705	610	1,315	1,285	-30
	구로3	구로3동 125-91	620		620	950	330
	구로4	구로3동 186-16	480		480	480	0
	신도림	신도림동 276-56	935	770	1,705	1,645	-60
	신구로	구로1동 683	1,490	1,090	2,580	2,510	-70
	개봉1	개봉2동 189	9,440	890	10,330	10,270	-60
	개봉2	구로본동 631	4,800	810	5,610	5,590	-20
	고척1	고척1동 60-38	126		126	126	0
금천	독산	독산1동 700	742		742	1,102	360
	시흥	시흥1동 555-3	720	690	1,410	1,350	-60
	가산1	가산동 550-22	300	340	640	630	-10
	가산2	가산동 535-146	300	320	620	590	-30
	박미	시흥3동 981,981-1	940		940	970	30
영등포	양평1	양평1동3가57	2,424	1,656	4,080	3,924	-156
	양평2	양평2동3가 35-2	1,230		1,230	1,230	0
	대림2동	대림2동995	336		336	567	231
	대림3동	대림3동611	2,206	1,205	3,411	3,276	-135
	도림2동	도림2동254	1,301	444	1,745	1,731	-14
	문래	문래2동5가32	1,435		1,435	1,435	0
	신길	신길1동53	1,274		1,274	1,644	370
	영등포	영등포2동2가 5-2	885		885	1,550	665
동작	흑석	흑석동 103-2	840		840	2,100	1,260
	노량진	노량진동 13-17	450	300	750	770	20
	대방	대방동 82-10	540	480	1,020	1,050	30

구 청	펌프장 (개소)	위 치	기존	증설	합계A (㎥/분)	필요용량B	과부족 (B-A)	우수관거정비
관악	신림	신림8동1649	1,000		1,000	1,000	0
	신림2	신림동 496	-	800	800	790	-10
	신림5	신림동 1446	-	410	410	410	0
서초	반포	반포2동 15-2	2,260	1,571	3,831	3,815	-17
	서래	반포4동 94-1	775		775	1,315	540
	서초	서초4동 1313-18	1,400		1,400	2,400	1,000
	방배	방배4동 821-1	1,000		1,000	1,420	420
	잠원	잠원동 51-45	2,380		2,380	3,780	1,400
	사평	반포1동 119-2	1,800		1,800	3,420	1,620
	양재	양재1동 99-5	702		702	1,152	450
강남	대치	대치동78-24	2,755	365	3,120	3,129	9
	수서	수서동167-2	150		150	720	570
	율현	율현동42-6	240	580	820	820	0
송파	잠실	잠실본동 306	2,733	450	3,183	3,144	-39
	신천	신천동 14	2,256	600	2,856	2,836	-20
	풍납	풍납동 387	1,400	750	2,150	2,140	-10
	몽촌1	신천동 21	3,150		3,150	3,150	0
	몽촌2	풍납동 471	1,265		1,265	1,265	0
	탄천	가락본동 509	1,992		1,992	1,992	0
강동	천호	천호동 329	2,048	900	2,948	2,958	10
	성내	방이동 88-13	3,300	1,200	4,500	4,450	-50
	고덕	고덕동 108	3,971		3,971	5,711	1,740