통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	경원선(월계~녹천간) 철도이설 지장 상수도관 이설공사
	공사개요	D = 2,200mm, L = 148m D = 1,650mm, L = 148m
	시공업체	(주)풍림산업	착공일	2014. 11.
	통수예정일	2015. 3. 25~ 4.4	준공예정일	2015. 5.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	노원구 월계동 674번지 일대
	검사위치	1) 공릉동 674번지(월계배수지 유출구간) : 구경 2,200mm 2) 공릉동 674번지(월계배수지 유입구간) : 구경 1,650mm
	검사예정일시	2015. 3. 24 (15:00 예정)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		공사감리 이용범 ************* 현장소장 ************* 사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 및 위치도 1부. 끝.

공사 구간별 통수 일정(예정)

공사명 : 중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사

구간	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정일	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	월계동 674	월계동 674	D=2,200	L=148	2015.3.25	1구간
2	월계동 674	월계동 674	D=1,650	L=148	2015.3.25	2구간

※ 구간별 통수 예정 1일전 세부일정 유선 알림

◎ 위 치 도

■공사명 : 중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사