문서번호	화학시험과-2451
결재일자	2016.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		화학시험과장		품질시험소장
이강억		최진수		11/04 한민희
협 조

시험장비(광택측정기) 고장 보고

2016. 11.

서울특별시품질시험소

(화학시험과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

시험장비(광택측정기) 고장 보고

도료의 광택 시험에 사용되는 광택측정기에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

장비현황

장 비 명	규 격	납품회사	용 도	취득일자	취득가격
광택측정기	-	하나실업	광택측정	06.10.12	3,630천원

고장내역

장 비 명	고장일자	고장내역
광택측정기	2016. 11. 2(수)	- 광택측정기 전원부의 고장 (작동 불능)

보고자 의견

시험장비 수리의뢰

❍ 배경 : 위의 광택계는 독일산 제품으로 납품회사는 연락이 않되어, 같은 제품을 취급하는 계측장비 전문업체에 의뢰하여 시험장비를 신속히 수리하고자 함.

❍ 수리 의뢰업체 : 종로계기산업㈜

(서울시 성동구 한림말5길 29  ☎ 02-2297-9900)

❍ 수리 의뢰일 : 2016.11.03.(목)

❍ 수리완료 예정일 : 2016.11.11.(금). 끝.