	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(북가좌119안전센터)

1. 2016년도 소방방재업무지침 재난대응편 『소방용수시설 관리  및 기능유지』

2. 2016년『2016년 하반기 소방용수일제조사』와 관련입니다.

3. 위 호 와 관련하여 북가좌 119안전센터에서 관리중인 소방용수시설에 대하여

2016년 하반기 소방용수일제조사 중 고장이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

연번	식 별	용수번호	설치위치	고 장 내 역	비 고
1	지상식	2448	**********	스핀들 고장 (사용가)
2	지하식	2186	****************	스핀들 누수

붙  임 : 고장소방용수시설 위치도 1부.  끝.

	북가좌119안전센터장
서무	우재경		3팀장	이수영		119안전센터장	11/07 윤산호
협조자
시행	북가좌119안전센터-5040	(		)	접수		(		)
우	03677	서울특별시 서대문구 증가로 242 북가좌119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-372-0119	/전송	02-308-0119	/	dnworud1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)